- 附件1                                                    询价内容及要求

| 序号 | 采购项目名称 | 主要内容 | 数量 | 采购控制单价 （元） | 采购控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员特写摄像机 | 传感器：1/2.7英寸CMOS；电动变焦2.7-13.5mm；主码流(2560×1440@25fps)、辅码流(704×576@25fps)、第三码流(704×576@3fps)；照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；支持H.265、H.264编码；支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品搬移、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、虚焦侦测、人脸检测等智能分析功能；最大红外距离60米；接口：1个10/100M以太网口、内置MIC；工作温度： -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE；防护等级：IP67、IK10； | 2 | 1150 | 2300 |
| 2 | 全景摄像机 | 传感器：1/2.8英寸CMOS、300W像素；主码流：主码流(2048×1536@25fps)、辅码流(704×576@25fps)、第三码流(1920×1080@25fps)；支持H.265/H.264编码；镜头：1.85mm定焦；支持水平:129.2°；垂直:102°；对角:141.3°超大视场角；支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留/消失、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、音频异常侦测、人脸检测、攀高检测、离岗检测、起身检测、外部报警、热度图等智能分析功能；音频接口：1路输入、1路输出、内置MIC；报警接口：2路输入、2路输出；1个10/100M以太网口；支持SD卡存储；电源：DC12/AC24V/POE；工作温度 -40℃~+60℃；防护等级：IP67、IK10 | 1 | 1950 | 1950 |
| 3 | 全景半球支架 | 金属支架与摄像机匹配 | 1 | 80 | 80 |
| 4 | 拾音器 | 拾音面积10平方米-35平方米，信号处理电路：数字降噪 | 3 | 510 | 1530 |
| 5 | 网络交换机 | 非网管二层百兆安防工业交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000M SFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A | 1 | 550 | 550 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz | 1 | 3450 | 3450 |
| 7 | 企业级硬盘 | ST4000NM0025 | 8 | 880 | 7040 |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V | 3 | 45 | 135 |
| 9 | 32寸监视器 | 尺寸：32寸；屏幕比例：16:9；材质：金属；背光：LED；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m2；对比度：1200:1；遥控方式：按键控制；安装方式：底座/壁挂；底座选配，壁挂支架选配 | 1 | 4500 | 4500 |
| 10 | 壁挂支架 |  | 1 | 150 | 150 |
| 11 | 无线对讲机 | 电池容量：2001毫安时以上 制式：模拟对讲机 | 2 | 650 | 1300 |
|  |  |  |  | 合计 | 22985 |
| 备注： 1.以上费用含施工费、含装卸费、含到施工场地运输费、含增值税普票。 - 2. 提供的货物必须符合国家相关安全、环保标准、行业标准。 3. 报价超过采购控制价，投标无效。 |  |  |  |  |  |

附件2                                规格响应表

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员特写摄像机 | 传感器：1/2.7英寸CMOS；电动变焦2.7-13.5mm；主码流(2560×1440@25fps)、辅码流(704×576@25fps)、第三码流(704×576@3fps)；照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；支持H.265、H.264编码；支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品搬移、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、虚焦侦测、人脸检测等智能分析功能；最大红外距离60米；接口：1个10/100M以太网口、内置MIC；工作温度： -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE；防护等级：IP67、IK10； |  |  |
| 2 | 全景摄像机 | 传感器：1/2.8英寸CMOS、300W像素；主码流：主码流(2048×1536@25fps)、辅码流(704×576@25fps)、第三码流(1920×1080@25fps)；支持H.265/H.264编码；镜头：1.85mm定焦；支持水平:129.2°；垂直:102°；对角:141.3°超大视场角；支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留/消失、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、音频异常侦测、人脸检测、攀高检测、离岗检测、起身检测、外部报警、热度图等智能分析功能；音频接口：1路输入、1路输出、内置MIC；报警接口：2路输入、2路输出；1个10/100M以太网口；支持SD卡存储；电源：DC12/AC24V/POE；工作温度 -40℃~+60℃；防护等级：IP67、IK10 |  |  |
|  | 全景半球支架 | 金属支架与摄像机匹配 |  |  |
|  | 拾音器 | 拾音面积10平方米-35平方米，信号处理电路：数字降噪 |  |  |
|  | 网络交换机 | 非网管二层百兆安防工业交换机，8* 10/100M，1*100/1000M RJ45电口，1*1000M SFP光口，工作温度：-40-75°，DC12V\1A |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz |  |  |
|  | 企业级硬盘 | ST4000NM0025 |  |  |
|  | 摄像机电源 | DC12V |  |  |
|  | 32寸监视器 | 尺寸：32寸；屏幕比例：16:9；材质：金属；背光：LED；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m2；对比度：1200:1；遥控方式：按键控制；安装方式：底座/壁挂；底座选配，壁挂支架选配 |  |  |
|  | 壁挂支架 |  |  |  |
|  | 无线对讲机 | 电池容量：2001毫安时以上 制式：模拟对讲机 |  |  |
|  | 售后服务 | - 1.免费提供上门安装和培训服务，2.保质期1年，在保质期内供应商免费上门定期维护、保养、维修，损坏及时更换。3.供货时间：合同签订之日起10日内。 |  |  |
|  | 付款方式说明 | 合同货款：送货并安装完毕及验收合格后，中标人须向采购人提供全额正规含税发票，采购人通过银行转账方式付清全款。 - 履约保证金：是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同三日前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金；验收合格之日起至免费质保期满，中标人无违约行为且设备无质量问题，中标人向采购人提交退还质量保证金申请报告及收据后，采购人于30日内无息对公转账至合同标明的中标人银行账户。履约保证金缴交方式：银行转账,户名：福建卫生职业技术学院,账号：35001896307050001329.开户行：中国建设银行股份有限公司福州鼓楼支行。 |  |  |

《规格响应表》填写须知：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确填写“供应商所投产品的规格、参数”、“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离）。

2、根据自己所投产品与“询价采购文件规定的规格、参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，任何规格参数出现负偏离则视为无效投标。

3、供应商必须填写售后服务及售后服务响应情况；付款方式说明为告知内容可不填写。

# 附件3                                     报价一览表

| 序号 | 询价项目名称 | 报价货物品牌、型号 | 数量 | 采购控制价 （元） | 投标人报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

《报价一览表》填写须知

1.《报价一览表》每一页均需加盖单位盖章。

2.《报价一览表》的报价为最终报价，不允许二次报价或对报价进行修改。

3.《报价一览表》中各项报价不得高于采购控制价，报价高于采购控制价的均视为无效投标。

4.以上费用含施工费、含装卸费、含到施工场地运输费、含增值税普票。

附件4

法定代表人授权书

福建卫生职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的                   项目中包    （后勤招XXXXXX号）询价活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、报价、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：         性别：             身份证号：

单位：                       部门：             职务：

详细通讯地址：               邮政编码:          电话：

须附：授权人及被授权人身份证件（正面、反面）复印件

授权人

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签字：

日     期：

# 注：授权人及被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

附件5

询价响应声明

致福建卫生职业技术学院：

根据贵方为项目名称：                       包序：        的询价通知书，本人           （名字）代表供应商                          （供应商名称）提交响应文件正本壹份和副本一式贰份。

一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起90天内 （响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价通知书确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日